**永靖县2024年第二季度全县集中式供水单位生活饮用水水质信息公开表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供水单位 | 地址 | 采样类型 | 采样日期 | 监测点地址 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议 |
| 永靖县刘家峡畅源供水有限公司 | 刘家峡镇川东路 | 出厂水 | 2024.04.23 | 水厂出水口 | 2024.04.23-2024.05.17 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 合格 | / | / |
| 永靖县刘家峡畅源供水有限公司 | 刘家峡镇川东路 | 末梢水 | 2024.04.23 | 太极镇中庄村五社595号住户、君悦花园小区物业办公室、丽江南假日酒店B8209客房、馨海源大酒店一楼卫生间、太极镇下古城七社622号住户、刘家峡镇罗川村四社375号住户、玉祥超市水龙头、永靖县疾控中心 | 2024.04.23-2024.05.17 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 合格 | / | / |
| 永靖县小岭区域农村饮水安全管理站 | 永靖县小岭乡垛坪村 | 出厂水 | 2024.04.29 | 水厂出水口 | 2024.04.29-2024.05.20 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 合格 | / | / |
| 永靖县小岭区域农村饮水安全管理站 | 永靖县小岭乡垛坪村 | 末梢水 | 2024.04.29 | 川城镇川城村吉福批发部、新寺乡中塔村党群服务中心、坪沟乡祁山村农户、川城镇上王村党群服务中心、小岭乡大路村1号住户 | 2024.04.29-2024.05.20 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 合格 | / | / |
| 永靖县西山区域农村饮水安全管理站 | 永靖县王台镇塔坪村 | 出厂水 | 2024.04.24 | 水厂出水口 | 2024.04.24-2024.05.20 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 合格 | / | / |
| 永靖县西山区域农村饮水安全管理站 | 永靖县王台镇塔坪村 | 末梢水 | 2024.04.24 | 王台镇塔坪村党群服务中心、红泉镇红泉村委会、杨塔乡杨塔村中鹏小卖部、杨塔乡赵山村上阳山社1号 | 2024.04.24-2024.05.20 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 合格 | / | / |
| 永靖县三塬区域农村饮水安全管理站 | 永靖县三塬镇两合村 | 出厂水 | 2024.04.22 | 水厂出水口 | 2024.04.22-2024.05.17 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 合格 | / | / |
| 永靖县三塬区域农村饮水安全管理站 | 永靖县三塬镇两合村 | 末梢水 | 2024.04.22 | 三塬镇刘家塬村中心小学、岘塬镇岘塬村芝家湾社282号住户、岘塬镇尤塬村287号住户 | 2024.04.22-2024.05.17 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 合格 | / | / |
| 永靖县盐锅峡区域农村饮水安全管理站 | 永靖县盐锅峡镇盐西路 | 出厂水 | 2024.04.22 | 水厂出厂水 | 2024.04.22-2024.05.17 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 合格 | / | / |
| 永靖县盐锅峡区域农村饮水安全管理站 | 永靖县盐锅峡镇盐西路 | 末梢水 | 2024.04.22 | 西河镇红庄湾三社87号、西河镇沈王村六社100号、盐锅峡镇中心小学、盐锅峡镇党川村五社363号住户 | 2024.04.22-2024.05.20 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 合格 | / | / |
| 永靖县东山区域农村饮水安全管理站 | 永靖县刘家峡镇红柳村鹦哥嘴 | 出厂水 | 2024.04.23 | 水厂出厂水 | 2024.04.23-2024.05.17 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 合格 | / | / |
| 永靖县东山区域农村饮水安全管理站 | 永靖县刘家峡镇红柳村大坝鹦哥嘴 | 末梢水 | 2024.04.23 | 三条岘乡下庄村2组47号、永靖县青和学校院内水龙头、三条岘乡青和村9社276住户、徐顶乡九长沟八社225号住户、关山乡徐家湾村党群服务中心、关山乡南堡村关山批发部门市水龙头、徐顶乡卫生院内水龙头 | 2024.04.23-2024.05.20 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 合格 | / | / |