| 甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表 2024年7月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 名 称 | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 |  | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 执行标准 | 《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013） |  |
| 地 址 | 永靖县四沟村 | 经 度 纬 度 | 103°16′57″ 35°58′44″ |  | 联系电话 | 8858326 |  | 监测机构 | 在线监测 |
| 监 测 时 间 | 2024年7月10日 | 监测点位 | 污水厂出口 |  |  | 生产周期 | 连 续 | 排放去向 | 黄 河 |

| 污染物名称 | 化学需氧量 |  |  | 氨 氮 |  |  | 总 氮 |  |  | pH |  | 排口流量(m3/h) | 备 注 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排 放 限 值 | 80mg/L |  |  | 25mg/L |  |  | 35mg/L |  |  | 6-9 |  |  |  |
| 时间 | 浓度 （mg/L） | 是否达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 检测值 | 是否 达标 |  |  |
| 2：00 | 11.30 | 是 | 0 | 0.76 | 是 | 0 | 5.39 | 是 | 0 | 8.24 | 是 | 367 |  |
| 4：00 | 12.39 | 是 | 0 | 0.81 | 是 | 0 | 9.42 | 是 | 0 | 8.23 | 是 | 379 |  |
| 6：00 | 11.90 | 是 | 0 | 0.76 | 是 | 0 | 15.33 | 是 | 0 | 8.21 | 是 | 451 |  |
| 8：00 | 11.52 | 是 | 0 | 0.83 | 是 | 0 | 18.32 | 是 | 0 | 8.21 | 是 | 389 |  |
| 10：00 | 12.02 | 是 | 0 | 0.73 | 是 | 0 | 19.30 | 是 | 0 | 8.26 | 是 | 383 |  |
| 12：00 | 13.51 | 是 | 0 | 0.73 | 是 | 0 | 19.93 | 是 | 0 | 8.26 | 是 | 345 |  |
| 14：00 | 12.98 | 是 | 0 | 0.76 | 是 | 0 | 17.13 | 是 | 0 | 8.26 | 是 | 373 |  |
| 16：00 | 12.88 | 是 | 0 | 0.79 | 是 | 0 | 12.01 | 是 | 0 | 8.24 | 是 | 576 |  |
| 18：00 | 12.76 | 是 | 0 | 0.83 | 是 | 0 | 7.32 | 是 | 0 | 8.22 | 是 | 386 |  |
| 20：00 | 13.02 | 是 | 0 | 0.83 | 是 | 0 | 6.39 | 是 | 0 | 8.25 | 是 | 265 |  |
| 22：00 | 13.00 | 是 | 0 | 0.89 | 是 | 0 | 6.27 | 是 | 0 | 8.22 | 是 | 349 |  |
| 24：00 | 14.03 | 是 | 0 | 0.83 | 是 | 0 | 8.59 | 是 | 0 | 8.20 | 是 | 421 |  |
| 平均值 | 12.61 |  |  | 0.80 |  |  | 12.12 |  |  | 8.23 |  | 390.33 |  |
| 最大值 | 14.03 |  |  | 0.89 |  |  | 19.93 |  |  | 8.26 |  | 576.00 |  |
| 最小值 | 11.30 |  |  | 0.73 |  |  | 5.39 |  |  | 8.20 |  | 265.00 |  |
| 日排放总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9368 |  |