| 甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表 2024年7月13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 名 称 | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 |  | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 执行标准 | 《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013） |  |
| 地 址 | 永靖县四沟村 | 经 度 纬 度 | 103°16′57″ 35°58′44″ |  | 联系电话 | 8858326 |  | 监测机构 | 在线监测 |
| 监 测 时 间 | 2024年7月13日 | 监测点位 | 污水厂出口 |  |  | 生产周期 | 连 续 | 排放去向 | 黄 河 |

| 污染物名称 | 化学需氧量 |  |  | 氨 氮 |  |  | 总 氮 |  |  | pH |  | 排口流量(m3/h) | 备 注 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排 放 限 值 | 80mg/L |  |  | 25mg/L |  |  | 35mg/L |  |  | 6-9 |  |  |  |
| 时间 | 浓度 （mg/L） | 是否达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 检测值 | 是否 达标 |  |  |
| 2：00 | 17.75 | 是 | 0 | 0.45 | 是 | 0 | 10.65 | 是 | 0 | 8.22 | 是 | 259 |  |
| 4：00 | 17.02 | 是 | 0 | 0.42 | 是 | 0 | 10.85 | 是 | 0 | 8.20 | 是 | 390 |  |
| 6：00 | 18.16 | 是 | 0 | 0.45 | 是 | 0 | 12.63 | 是 | 0 | 8.18 | 是 | 364 |  |
| 8：00 | 18.03 | 是 | 0 | 0.45 | 是 | 0 | 15.79 | 是 | 0 | 8.15 | 是 | 432 |  |
| 10：00 | 18.25 | 是 | 0 | 0.42 | 是 | 0 | 17.70 | 是 | 0 | 8.13 | 是 | 394 |  |
| 12：00 | 17.41 | 是 | 0 | 0.45 | 是 | 0 | 17.82 | 是 | 0 | 8.11 | 是 | 333 |  |
| 14：00 | 18.27 | 是 | 0 | 0.39 | 是 | 0 | 14.86 | 是 | 0 | 8.13 | 是 | 367 |  |
| 16：00 | 19.01 | 是 | 0 | 0.45 | 是 | 0 | 11.15 | 是 | 0 | 8.12 | 是 | 553 |  |
| 18：00 | 19.87 | 是 | 0 | 0.39 | 是 | 0 | 7.34 | 是 | 0 | 8.14 | 是 | 575 |  |
| 20：00 | 20.02 | 是 | 0 | 0.45 | 是 | 0 | 4.54 | 是 | 0 | 8.17 | 是 | 531 |  |
| 22：00 | 20.40 | 是 | 0 | 0.40 | 是 | 0 | 4.77 | 是 | 0 | 8.18 | 是 | 418 |  |
| 24：00 | 19.78 | 是 | 0 | 0.47 | 是 | 0 | 4.28 | 是 | 0 | 8.21 | 是 | 381 |  |
| 平均值 | 18.66 |  |  | 0.43 |  |  | 11.03 |  |  | 8.16 |  | 416.42 |  |
| 最大值 | 20.40 |  |  | 0.47 |  |  | 17.82 |  |  | 8.22 |  | 575.00 |  |
| 最小值 | 17.02 |  |  | 0.39 |  |  | 4.28 |  |  | 8.11 |  | 259.00 |  |
| 日排放总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9994 |  |