| 甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表 2024年7月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 名 称 | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 |  | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 执行标准 | 《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013） |  |
| 地 址 | 永靖县四沟村 | 经 度 纬 度 | 103°16′57″ 35°58′44″ |  | 联系电话 | 8858326 |  | 监测机构 | 在线监测 |
| 监 测 时 间 | 2024年7月5日 | 监测点位 | 污水厂出口 |  |  | 生产周期 | 连 续 | 排放去向 | 黄 河 |

| 污染物名称 | 化学需氧量 |  |  | 氨 氮 |  |  | 总 氮 |  |  | pH |  | 排口流量(m3/h) | 备 注 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排 放 限 值 | 80mg/L |  |  | 25mg/L |  |  | 35mg/L |  |  | 6-9 |  |  |  |
| 时间 | 浓度 （mg/L） | 是否达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 检测值 | 是否 达标 |  |  |
| 2：00 | 6.05 | 是 | 0 | 0.77 | 是 | 0 | 4.14 | 是 | 0 | 7.96 | 是 | 309 |  |
| 4：00 | 5.81 | 是 | 0 | 0.76 | 是 | 0 | 6.70 | 是 | 0 | 7.97 | 是 | 326 |  |
| 6：00 | 6.80 | 是 | 0 | 0.73 | 是 | 0 | 9.78 | 是 | 0 | 7.99 | 是 | 334 |  |
| 8：00 | 6.55 | 是 | 0 | 0.80 | 是 | 0 | 11.88 | 是 | 0 | 7.97 | 是 | 557 |  |
| 10：00 | 7.18 | 是 | 0 | 0.73 | 是 | 0 | 12.82 | 是 | 0 | 7.99 | 是 | 278 |  |
| 12：00 | 6.82 | 是 | 0 | 0.79 | 是 | 0 | 13.50 | 是 | 0 | 8.01 | 是 | 275 |  |
| 14：00 | 8.29 | 是 | 0 | 0.76 | 是 | 0 | 10.14 | 是 | 0 | 8.02 | 是 | 271 |  |
| 16：00 | 9.40 | 是 | 0 | 0.79 | 是 | 0 | 3.39 | 是 | 0 | 8.01 | 是 | 367 |  |
| 18：00 | 10.62 | 是 | 0 | 0.67 | 是 | 0 | 3.83 | 是 | 0 | 8.01 | 是 | 362 |  |
| 20：00 | 10.15 | 是 | 0 | 0.81 | 是 | 0 | 2.59 | 是 | 0 | 8.04 | 是 | 412 |  |
| 22：00 | 8.93 | 是 | 0 | 0.80 | 是 | 0 | 3.09 | 是 | 0 | 7.99 | 是 | 426 |  |
| 24：00 | 8.18 | 是 | 0 | 0.75 | 是 | 0 | 4.16 | 是 | 0 | 7.98 | 是 | 430 |  |
| 平均值 | 7.90 |  |  | 0.76 |  |  | 7.17 |  |  | 8.00 |  | 362.25 |  |
| 最大值 | 10.62 |  |  | 0.81 |  |  | 13.5 |  |  | 8.04 |  | 557.00 |  |
| 最小值 | 5.81 |  |  | 0.67 |  |  | 2.59 |  |  | 7.96 |  | 271.00 |  |
| 日排放总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8694 |  |