| 甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表 2024年7月6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 名 称 | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 |  | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 执行标准 | 《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013） |  |
| 地 址 | 永靖县四沟村 | 经 度 纬 度 | 103°16′57″ 35°58′44″ |  | 联系电话 | 8858326 |  | 监测机构 | 在线监测 |
| 监 测 时 间 | 2024年7月6日 | 监测点位 | 污水厂出口 |  |  | 生产周期 | 连 续 | 排放去向 | 黄 河 |

| 污染物名称 | 化学需氧量 |  |  | 氨 氮 |  |  | 总 氮 |  |  | pH |  | 排口流量(m3/h) | 备 注 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排 放 限 值 | 80mg/L |  |  | 25mg/L |  |  | 35mg/L |  |  | 6-9 |  |  |  |
| 时间 | 浓度 （mg/L） | 是否达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 检测值 | 是否 达标 |  |  |
| 2：00 | 8.17 | 是 | 0 | 0.83 | 是 | 0 | 5.57 | 是 | 0 | 8.00 | 是 | 322 |  |
| 4：00 | 8.29 | 是 | 0 | 0.80 | 是 | 0 | 7.84 | 是 | 0 | 8.01 | 是 | 286 |  |
| 6：00 | 9.15 | 是 | 0 | 0.83 | 是 | 0 | 11.27 | 是 | 0 | 8.06 | 是 | 342 |  |
| 8：00 | 10.14 | 是 | 0 | 0.80 | 是 | 0 | 13.97 | 是 | 0 | 8.05 | 是 | 369 |  |
| 10：00 | 9.67 | 是 | 0 | 0.83 | 是 | 0 | 16.65 | 是 | 0 | 8.04 | 是 | 295 |  |
| 12：00 | 9.66 | 是 | 0 | 0.80 | 是 | 0 | 17.41 | 是 | 0 | 8.04 | 是 | 305 |  |
| 14：00 | 10.28 | 是 | 0 | 0.83 | 是 | 0 | 16.45 | 是 | 0 | 8.05 | 是 | 257 |  |
| 16：00 | 9.92 | 是 | 0 | 0.86 | 是 | 0 | 13.88 | 是 | 0 | 8.07 | 是 | 361 |  |
| 18：00 | 9.41 | 是 | 0 | 0.86 | 是 | 0 | 6.78 | 是 | 0 | 8.08 | 是 | 432 |  |
| 20：00 | 9.40 | 是 | 0 | 0.86 | 是 | 0 | 6.77 | 是 | 0 | 8.13 | 是 | 378 |  |
| 22：00 | 9.77 | 是 | 0 | 0.83 | 是 | 0 | 5.40 | 是 | 0 | 8.13 | 是 | 432 |  |
| 24：00 | 10.38 | 是 | 0 | 0.83 | 是 | 0 | 6.09 | 是 | 0 | 8.13 | 是 | 401 |  |
| 平均值 | 9.52 |  |  | 0.83 |  |  | 10.67 |  |  | 8.07 |  | 348.33 |  |
| 最大值 | 10.38 |  |  | 0.86 |  |  | 17.413 |  |  | 8.13 |  | 432.00 |  |
| 最小值 | 8.17 |  |  | 0.80 |  |  | 5.4 |  |  | 8.00 |  | 257.00 |  |
| 日排放总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8360 |  |