| 甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表 2024年7月7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 名 称 | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 |  | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 执行标准 | 《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013） |  |
| 地 址 | 永靖县四沟村 | 经 度 纬 度 | 103°16′57″ 35°58′44″ |  | 联系电话 | 8858326 |  | 监测机构 | 在线监测 |
| 监 测 时 间 | 2024年7月7日 | 监测点位 | 污水厂出口 |  |  | 生产周期 | 连 续 | 排放去向 | 黄 河 |

| 污染物名称 | 化学需氧量 |  |  | 氨 氮 |  |  | 总 氮 |  |  | pH |  | 排口流量(m3/h) | 备 注 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排 放 限 值 | 80mg/L |  |  | 25mg/L |  |  | 35mg/L |  |  | 6-9 |  |  |  |
| 时间 | 浓度 （mg/L） | 是否达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 检测值 | 是否 达标 |  |  |
| 2：00 | 10.01 | 是 | 0 | 0.86 | 是 | 0 | 6.88 | 是 | 0 | 8.15 | 是 | 286 |  |
| 4：00 | 10.65 | 是 | 0 | 0.76 | 是 | 0 | 9.02 | 是 | 0 | 8.15 | 是 | 319 |  |
| 6：00 | 11.64 | 是 | 0 | 0.73 | 是 | 0 | 10.63 | 是 | 0 | 8.14 | 是 | 335 |  |
| 8：00 | 11.64 | 是 | 0 | 0.76 | 是 | 0 | 12.39 | 是 | 0 | 8.15 | 是 | 305 |  |
| 10：00 | 10.91 | 是 | 0 | 0.76 | 是 | 0 | 13.14 | 是 | 0 | 8.16 | 是 | 309 |  |
| 12：00 | 11.04 | 是 | 0 | 0.76 | 是 | 0 | 10.34 | 是 | 0 | 8.17 | 是 | 238 |  |
| 14：00 | 11.39 | 是 | 0 | 0.76 | 是 | 0 | 8.90 | 是 | 0 | 8.17 | 是 | 246 |  |
| 16：00 | 12.02 | 是 | 0 | 0.86 | 是 | 0 | 6.46 | 是 | 0 | 8.16 | 是 | 259 |  |
| 18：00 | 11.66 | 是 | 0 | 0.86 | 是 | 0 | 4.90 | 是 | 0 | 8.15 | 是 | 504 |  |
| 20：00 | 11.39 | 是 | 0 | 0.73 | 是 | 0 | 3.92 | 是 | 0 | 8.19 | 是 | 563 |  |
| 22：00 | 12.24 | 是 | 0 | 0.80 | 是 | 0 | 2.54 | 是 | 0 | 8.21 | 是 | 388 |  |
| 24：00 | 12.26 | 是 | 0 | 0.76 | 是 | 0 | 2.85 | 是 | 0 | 8.21 | 是 | 414 |  |
| 平均值 | 11.40 |  |  | 0.78 |  |  | 7.66 |  |  | 8.17 |  | 347.17 |  |
| 最大值 | 12.26 |  |  | 0.86 |  |  | 13.14 |  |  | 8.21 |  | 563.00 |  |
| 最小值 | 10.01 |  |  | 0.73 |  |  | 2.54 |  |  | 8.14 |  | 238.00 |  |
| 日排放总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8332 |  |