| 甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表 2024年7月8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 名 称 | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 |  | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 执行标准 | 《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013） |  |
| 地 址 | 永靖县四沟村 | 经 度 纬 度 | 103°16′57″ 35°58′44″ |  | 联系电话 | 8858326 |  | 监测机构 | 在线监测 |
| 监 测 时 间 | 2024年7月8日 | 监测点位 | 污水厂出口 |  |  | 生产周期 | 连 续 | 排放去向 | 黄 河 |

| 污染物名称 | 化学需氧量 |  |  | 氨 氮 |  |  | 总 氮 |  |  | pH |  | 排口流量(m3/h) | 备 注 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排 放 限 值 | 80mg/L |  |  | 25mg/L |  |  | 35mg/L |  |  | 6-9 |  |  |  |
| 时间 | 浓度 （mg/L） | 是否达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 检测值 | 是否 达标 |  |  |
| 2：00 | 13.01 | 是 | 0 | 0.83 | 是 | 0 | 2.55 | 是 | 0 | 8.22 | 是 | 321 |  |
| 4：00 | 13.52 | 是 | 0 | 0.75 | 是 | 0 | 4.48 | 是 | 0 | 8.20 | 是 | 315 |  |
| 6：00 | 13.38 | 是 | 0 | 0.86 | 是 | 0 | 4.63 | 是 | 0 | 8.19 | 是 | 302 |  |
| 8：00 | 12.76 | 是 | 0 | 0.76 | 是 | 0 | 5.39 | 是 | 0 | 8.19 | 是 | 310 |  |
| 10：00 | 13.16 | 是 | 0 | 0.83 | 是 | 0 | 6.41 | 是 | 0 | 8.18 | 是 | 230 |  |
| 12：00 | 13.27 | 是 | 0 | 0.80 | 是 | 0 | 7.79 | 是 | 0 | 8.18 | 是 | 208 |  |
| 14：00 | 13.24 | 是 | 0 | 0.76 | 是 | 0 | 6.39 | 是 | 0 | 8.18 | 是 | 343 |  |
| 16：00 | 13.64 | 是 | 0 | 0.76 | 是 | 0 | 5.52 | 是 | 0 | 8.17 | 是 | 337 |  |
| 18：00 | 13.26 | 是 | 0 | 0.76 | 是 | 0 | 4.52 | 是 | 0 | 8.16 | 是 | 345 |  |
| 20：00 | 13.26 | 是 | 0 | 0.79 | 是 | 0 | 4.40 | 是 | 0 | 8.14 | 是 | 364 |  |
| 22：00 | 13.64 | 是 | 0 | 0.73 | 是 | 0 | 5.47 | 是 | 0 | 8.10 | 是 | 349 |  |
| 24：00 | 13.15 | 是 | 0 | 0.83 | 是 | 0 | 6.77 | 是 | 0 | 8.13 | 是 | 368 |  |
| 平均值 | 13.27 |  |  | 0.79 |  |  | 5.36 |  |  | 8.17 |  | 316.00 |  |
| 最大值 | 13.64 |  |  | 0.86 |  |  | 7.79 |  |  | 8.22 |  | 368.00 |  |
| 最小值 | 12.76 |  |  | 0.73 |  |  | 2.55 |  |  | 8.10 |  | 208.00 |  |
| 日排放总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7584 |  |