| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2024年7月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 刘 峰 |  |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |  |  |  |  |
| 监测点名称： |  | 3#、4#锅炉烟囱 |  |  | 委托检测机构 |  |  | 在线监测 |  |  |  |  |  |  | 是否正常开展监测 |  |  |  |  |  | 是 | 监测时间： |  | 2024年7月5日 |  |  |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 |  |  |  | 经 度 |  |  | 103°16′57″ |  |  |  |  | 纬 度 |  |  | 35°58′44″ |  |  |  |  | 联系方式 | 8858326 |  | 生产周期 |  | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值：mg/m³ |  |  |  |  |  | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 | 达标情况 |  | 超标倍数 |  | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 |  |  | 联系人员 |  |  | 田燕琳 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤80mg/m³ |  |  | ≤400mg/m³ |  | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ |  | mg/m³ |  | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 |  | 折算浓度 |  | 达标情况 | 超标倍数 | 浓度 |  | 折算浓度 |  |  | 达标情况 |  | 超标 倍数 |  | 浓度 |  | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  | 毫克/ 立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  | 毫克/ 立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 56.515 |  | 56.076 |  | 是 | 0.0 | 180.721 |  | 179.539 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 256.300 |  | 254.669 | 是 | 0.0 | 113195.852 | 9.246 | 120.454 | 3.750 | 100 |  |
| 1-2 | 55.567 |  | 56.818 |  | 是 | 0.0 | 159.017 |  | 162.297 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 259.955 |  | 266.288 | 是 | 0.0 | 111788.645 | 9.587 | 120.608 | 3.750 | 100 |  |
| 2-3 | 63.251 |  | 65.171 |  | 是 | 0.0 | 163.466 |  | 167.906 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 259.308 |  | 266.440 | 是 | 0.0 | 122892.481 | 9.633 | 120.572 | 3.750 | 100 |  |
| 3-4 | 64.548 |  | 65.714 |  | 是 | 0.0 | 188.264 |  | 191.017 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 262.216 |  | 266.165 | 是 | 0.0 | 123356.073 | 9.494 | 120.471 | 3.750 | 100 |  |
| 4-5 | 62.462 |  | 64.465 |  | 是 | 0.0 | 175.696 |  | 181.433 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 260.508 |  | 269.155 | 是 | 0.0 | 117770.112 | 9.697 | 120.383 | 3.750 | 100 |  |
| 5-6 | 52.509 |  | 53.854 |  | 是 | 0.0 | 157.517 |  | 162.227 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 256.436 |  | 264.246 | 是 | 0.0 | 111223.107 | 9.664 | 119.685 | 3.750 | 100 |  |
| 6-7 | 63.330 |  | 63.985 |  | 是 | 0.0 | 159.165 |  | 161.360 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 256.031 |  | 259.727 | 是 | 0.0 | 124912.489 | 9.476 | 119.013 | 3.750 | 100 |  |
| 7-8 | 61.668 |  | 63.007 |  | 是 | 0.0 | 169.142 |  | 172.986 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 262.873 |  | 268.889 | 是 | 0.0 | 122685.470 | 9.580 | 119.720 | 3.750 | 100 |  |
| 8-9 | 70.005 |  | 70.266 |  | 是 | 0.0 | 200.105 |  | 201.336 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 258.903 |  | 260.587 | 是 | 0.0 | 118047.167 | 9.397 | 120.538 | 3.750 | 100 |  |
| 9-10 | 67.929 |  | 69.798 |  | 是 | 0.0 | 194.924 |  | 200.150 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 259.333 |  | 266.907 | 是 | 0.0 | 108314.532 | 9.645 | 122.781 | 3.750 | 100 |  |
| 10-11 | 69.741 |  | 72.790 |  | 是 | 0.0 | 203.958 |  | 213.585 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 264.263 |  | 276.893 | 是 | 0.0 | 119664.916 | 9.844 | 124.385 | 3.750 | 100 |  |
| 11-12 | 60.160 |  | 61.234 |  | 是 | 0.0 | 227.760 |  | 233.808 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 282.942 |  | 290.911 | 是 | 0.0 | 104193.983 | 9.632 | 124.871 | 3.750 | 100 |  |
| 12-13 | 69.133 |  | 72.418 |  | 是 | 0.0 | 209.567 |  | 222.167 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 272.338 |  | 289.778 | 是 | 0.0 | 111415.233 | 9.996 | 126.402 | 3.750 | 100 |  |
| 13-14 | 70.249 |  | 72.210 |  | 是 | 0.0 | 213.738 |  | 225.778 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 267.490 |  | 283.565 | 是 | 0.0 | 78912.473 | 9.929 | 126.148 | 3.750 | 100 |  |
| 14-15 | 64.357 |  | 67.278 |  | 是 | 0.0 | 188.222 |  | 196.872 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 249.005 |  | 260.510 | 是 | 0.0 | 36319.519 | 9.836 | 125.859 | 3.750 | 100 |  |
| 15-16 | 58.234 |  | 60.629 |  | 是 | 0.0 | 234.543 |  | 243.431 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 273.428 |  | 284.741 | 是 | 0.0 | 83554.871 | 9.773 | 126.349 | 3.750 | 100 |  |
| 16-17 | 62.437 |  | 66.010 |  | 是 | 0.0 | 239.544 |  | 252.538 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 282.936 |  | 298.516 | 是 | 0.0 | 108177.051 | 9.929 | 127.044 | 3.750 | 100 |  |
| 17-18 | 58.675 |  | 59.263 |  | 是 | 0.0 | 252.580 |  | 252.837 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 279.315 |  | 279.724 | 是 | 0.0 | 104181.280 | 9.332 | 126.517 | 3.750 | 100 |  |
| 18-19 | 49.495 |  | 49.847 |  | 是 | 0.0 | 237.967 |  | 239.146 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 281.964 |  | 283.532 | 是 | 0.0 | 103311.213 | 9.390 | 125.005 | 3.750 | 100 |  |
| 19-20 | 50.740 |  | 51.316 |  | 是 | 0.0 | 235.117 |  | 237.691 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 277.021 |  | 280.299 | 是 | 0.0 | 87812.483 | 9.453 | 124.435 | 3.750 | 100 |  |
| 20-21 | 57.575 |  | 58.412 |  | 是 | 0.0 | 235.521 |  | 238.021 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 284.731 |  | 288.131 | 是 | 0.0 | 105033.608 | 9.445 | 124.192 | 3.750 | 100 |  |
| 21-22 | 55.014 |  | 56.418 |  | 是 | 0.0 | 246.590 |  | 251.288 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 288.139 |  | 294.599 | 是 | 0.0 | 109046.746 | 9.559 | 125.651 | 3.750 | 100 |  |
| 22-23 | 42.463 |  | 45.275 |  | 是 | 0.0 | 242.546 |  | 258.696 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 310.416 |  | 331.143 | 是 | 0.0 | 110745.135 | 10.061 | 124.669 | 3.750 | 100 |  |
| 23-24 | 68.083 |  | 72.322 |  | 是 | 0.0 | 207.359 |  | 221.079 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 281.193 |  | 300.643 | 是 | 0.0 | 91486.966 | 10.051 | 124.322 | 3.750 | 100 |  |
| 平均值 | 60.378 |  | 62.009 |  |  |  | 205.468 |  | 211.279 |  |  |  |  |  |  | 271.001 |  | 279.039 |  |  | 105335.059 | 9.641 | 123.211 | 3.750 |  |  |
| 最大值 | 70.249 |  | 72.790 |  |  |  | 252.580 |  | 258.696 |  |  |  |  |  |  | 310.416 |  | 331.143 |  |  | 124912.489 | 10.061 | 127.044 | 3.750 |  |  |
| 最小值 | 42.463 |  | 45.275 |  |  |  | 157.517 |  | 161.360 |  |  |  |  |  |  | 249.005 |  | 254.669 |  |  | 36319.519 | 9.246 | 119.013 | 3.750 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.153 |  |  |  |  |  | 0.515 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.683 |  |  |  |  | 252.804 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |