| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2024年7月6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 刘 峰 |  |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |  |  |  |  |
| 监测点名称： |  | 3#、4#锅炉烟囱 |  |  | 委托检测机构 |  |  | 在线监测 |  |  |  |  |  |  | 是否正常开展监测 |  |  |  |  |  | 是 | 监测时间： |  | 2024年7月6日 |  |  |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 |  |  |  | 经 度 |  |  | 103°16′57″ |  |  |  |  | 纬 度 |  |  | 35°58′44″ |  |  |  |  | 联系方式 | 8858326 |  | 生产周期 |  | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值：mg/m³ |  |  |  |  |  | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 | 达标情况 |  | 超标倍数 |  | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 |  |  | 联系人员 |  |  | 田燕琳 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤80mg/m³ |  |  | ≤400mg/m³ |  | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ |  | mg/m³ |  | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 |  | 折算浓度 |  | 达标情况 | 超标倍数 | 浓度 |  | 折算浓度 |  |  | 达标情况 |  | 超标 倍数 |  | 浓度 |  | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  | 毫克/ 立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  | 毫克/ 立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 60.632 |  | 63.283 |  | 是 | 0.0 | 216.842 |  | 224.661 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 274.264 |  | 284.869 | 是 | 0.0 | 110608.598 | 9.748 | 124.902 | 3.750 | 100 |  |
| 1-2 | 54.492 |  | 55.616 |  | 是 | 0.0 | 221.567 |  | 226.996 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 271.724 |  | 279.319 | 是 | 0.0 | 111289.307 | 9.630 | 123.339 | 3.750 | 100 |  |
| 2-3 | 53.311 |  | 53.229 |  | 是 | 0.0 | 230.736 |  | 230.784 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 278.013 |  | 278.328 | 是 | 0.0 | 113845.893 | 9.343 | 122.165 | 3.750 | 100 |  |
| 3-4 | 56.304 |  | 57.817 |  | 是 | 0.0 | 218.976 |  | 224.159 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 278.590 |  | 285.245 | 是 | 0.0 | 97845.062 | 9.595 | 121.896 | 3.750 | 100 |  |
| 4-5 | 54.301 |  | 56.028 |  | 是 | 0.0 | 210.644 |  | 217.094 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 272.391 |  | 280.739 | 是 | 0.0 | 114727.936 | 9.671 | 121.309 | 3.750 | 100 |  |
| 5-6 | 54.364 |  | 56.005 |  | 是 | 0.0 | 204.994 |  | 209.120 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 266.763 |  | 272.648 | 是 | 0.0 | 115755.839 | 9.574 | 120.631 | 3.750 | 100 |  |
| 6-7 | 54.510 |  | 55.585 |  | 是 | 0.0 | 208.491 |  | 212.672 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 268.034 |  | 273.768 | 是 | 0.0 | 116989.785 | 9.554 | 120.847 | 3.750 | 100 |  |
| 7-8 | 57.851 |  | 59.823 |  | 是 | 0.0 | 210.286 |  | 217.432 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 271.839 |  | 281.169 | 是 | 0.0 | 100182.073 | 9.712 | 121.233 | 3.750 | 100 |  |
| 8-9 | 51.372 |  | 51.670 |  | 是 | 0.0 | 232.505 |  | 232.620 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 267.873 |  | 268.519 | 是 | 0.0 | 114668.924 | 9.345 | 121.835 | 3.750 | 100 |  |
| 9-10 | 51.393 |  | 50.995 |  | 是 | 0.0 | 238.356 |  | 237.338 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 264.635 |  | 263.695 | 是 | 0.0 | 113127.536 | 9.271 | 122.567 | 3.750 | 100 |  |
| 10-11 | 54.831 |  | 54.499 |  | 是 | 0.0 | 236.604 |  | 234.452 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 270.093 |  | 267.770 | 是 | 0.0 | 113703.463 | 9.218 | 122.700 | 3.750 | 100 |  |
| 11-12 | 58.115 |  | 56.914 |  | 是 | 0.0 | 249.374 |  | 244.427 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 274.248 |  | 268.897 | 是 | 0.0 | 97453.974 | 9.091 | 122.399 | 3.750 | 100 |  |
| 12-13 | 43.025 |  | 41.579 |  | 是 | 0.0 | 264.544 |  | 255.448 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 280.767 |  | 271.132 | 是 | 0.0 | 111140.065 | 8.909 | 122.987 | 3.750 | 100 |  |
| 13-14 | 55.309 |  | 53.824 |  | 是 | 0.0 | 261.641 |  | 252.817 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 279.978 |  | 270.871 | 是 | 0.0 | 110010.567 | 8.926 | 123.008 | 3.750 | 100 |  |
| 14-15 | 57.122 |  | 55.807 |  | 是 | 0.0 | 256.372 |  | 250.330 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 274.714 |  | 268.456 | 是 | 0.0 | 112152.157 | 9.050 | 123.337 | 3.750 | 100 |  |
| 15-16 | 62.452 |  | 62.028 |  | 是 | 0.0 | 238.114 |  | 236.062 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 275.198 |  | 273.075 | 是 | 0.0 | 94861.218 | 9.221 | 123.497 | 3.750 | 100 |  |
| 16-17 | 53.094 |  | 52.920 |  | 是 | 0.0 | 235.274 |  | 234.025 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 273.563 |  | 272.241 | 是 | 0.0 | 110842.740 | 9.264 | 123.413 | 3.750 | 100 |  |
| 17-18 | 62.724 |  | 62.998 |  | 是 | 0.0 | 241.002 |  | 241.791 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 273.330 |  | 274.240 | 是 | 0.0 | 111202.779 | 9.357 | 123.101 | 3.750 | 100 |  |
| 18-19 | 62.455 |  | 63.603 |  | 是 | 0.0 | 227.366 |  | 231.157 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 273.448 |  | 278.197 | 是 | 0.0 | 112436.472 | 9.516 | 123.975 | 3.750 | 100 |  |
| 19-20 | 64.814 |  | 67.653 |  | 是 | 0.0 | 213.514 |  | 222.768 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 270.309 |  | 282.225 | 是 | 0.0 | 103376.550 | 9.816 | 124.574 | 3.750 | 100 |  |
| 20-21 | 67.730 |  | 70.947 |  | 是 | 0.0 | 211.478 |  | 221.369 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 264.958 |  | 277.421 | 是 | 0.0 | 99599.680 | 9.845 | 124.779 | 3.750 | 100 |  |
| 21-22 | 59.251 |  | 60.792 |  | 是 | 0.0 | 221.458 |  | 227.600 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 269.290 |  | 276.739 | 是 | 0.0 | 105246.842 | 9.635 | 125.032 | 3.750 | 100 |  |
| 22-23 | 63.304 |  | 66.150 |  | 是 | 0.0 | 209.825 |  | 219.260 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 266.007 |  | 278.148 | 是 | 0.0 | 104801.808 | 9.828 | 124.073 | 3.750 | 100 |  |
| 23-24 | 67.755 |  | 70.159 |  | 是 | 0.0 | 218.210 |  | 225.103 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 268.341 |  | 276.867 | 是 | 0.0 | 114469.276 | 9.681 | 124.067 | 3.750 | 100 |  |
| 平均值 | 57.386 |  | 58.174 |  |  |  | 228.463 |  | 230.516 |  |  |  |  |  |  | 272.012 |  | 275.088 |  |  | 108764.106 | 9.446 | 122.979 | 3.750 |  |  |
| 最大值 | 67.755 |  | 70.947 |  |  |  | 264.544 |  | 255.448 |  |  |  |  |  |  | 280.767 |  | 285.245 |  |  | 116989.785 | 9.845 | 125.032 | 3.750 |  |  |
| 最小值 | 43.025 |  | 41.579 |  |  |  | 204.994 |  | 209.120 |  |  |  |  |  |  | 264.635 |  | 263.695 |  |  | 94861.218 | 8.909 | 120.631 | 3.750 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.150 |  |  |  |  |  | 0.596 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.710 |  |  |  |  | 261.034 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |