| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2024年7月7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 刘 峰 |  |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |  |  |  |  |
| 监测点名称： |  | 3#、4#锅炉烟囱 |  |  | 委托检测机构 |  |  | 在线监测 |  |  |  |  |  |  | 是否正常开展监测 |  |  |  |  |  | 是 | 监测时间： |  | 2024年7月7日 |  |  |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 |  |  |  | 经 度 |  |  | 103°16′57″ |  |  |  |  | 纬 度 |  |  | 35°58′44″ |  |  |  |  | 联系方式 | 8858326 |  | 生产周期 |  | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值：mg/m³ |  |  |  |  |  | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 | 达标情况 |  | 超标倍数 |  | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 |  |  | 联系人员 |  |  | 田燕琳 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤80mg/m³ |  |  | ≤400mg/m³ |  | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ |  | mg/m³ |  | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 |  | 折算浓度 |  | 达标情况 | 超标倍数 | 浓度 |  | 折算浓度 |  |  | 达标情况 |  | 超标 倍数 |  | 浓度 |  | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  | 毫克/ 立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  | 毫克/ 立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 59.923 |  | 63.928 |  | 是 | 0.0 | 201.213 |  | 214.562 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 265.074 |  | 282.829 | 是 | 0.0 | 106958.837 | 10.049 | 123.267 | 3.750 | 100 |  |
| 1-2 | 59.770 |  | 63.110 |  | 是 | 0.0 | 193.617 |  | 204.681 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 266.931 |  | 282.582 | 是 | 0.0 | 106797.426 | 9.953 | 123.119 | 3.750 | 100 |  |
| 2-3 | 57.740 |  | 59.501 |  | 是 | 0.0 | 201.870 |  | 207.930 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 275.814 |  | 284.324 | 是 | 0.0 | 115086.845 | 9.668 | 122.487 | 3.750 | 100 |  |
| 3-4 | 55.726 |  | 57.093 |  | 是 | 0.0 | 211.652 |  | 216.303 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 279.336 |  | 285.716 | 是 | 0.0 | 116332.370 | 9.585 | 121.882 | 3.750 | 100 |  |
| 4-5 | 55.505 |  | 58.399 |  | 是 | 0.0 | 191.472 |  | 200.012 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 275.011 |  | 287.555 | 是 | 0.0 | 117733.181 | 9.832 | 121.436 | 3.750 | 100 |  |
| 5-6 | 56.573 |  | 58.264 |  | 是 | 0.0 | 194.521 |  | 200.145 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 274.262 |  | 282.429 | 是 | 0.0 | 100766.484 | 9.656 | 121.365 | 3.750 | 100 |  |
| 6-7 | 50.335 |  | 52.792 |  | 是 | 0.0 | 194.539 |  | 202.668 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 277.060 |  | 288.686 | 是 | 0.0 | 118587.837 | 9.784 | 121.196 | 3.750 | 100 |  |
| 7-8 | 52.962 |  | 54.699 |  | 是 | 0.0 | 196.833 |  | 203.641 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 277.140 |  | 286.873 | 是 | 0.0 | 119343.375 | 9.715 | 120.904 | 3.750 | 100 |  |
| 8-9 | 53.684 |  | 55.877 |  | 是 | 0.0 | 198.380 |  | 206.517 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 275.922 |  | 287.264 | 是 | 0.0 | 118923.212 | 9.778 | 120.861 | 3.750 | 100 |  |
| 9-10 | 56.940 |  | 58.108 |  | 是 | 0.0 | 187.929 |  | 192.355 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 278.775 |  | 285.439 | 是 | 0.0 | 102990.187 | 9.596 | 120.013 | 3.750 | 100 |  |
| 10-11 | 55.064 |  | 55.805 |  | 是 | 0.0 | 207.420 |  | 210.433 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 272.608 |  | 276.604 | 是 | 0.0 | 120193.750 | 9.492 | 120.787 | 3.750 | 100 |  |
| 11-12 | 57.083 |  | 57.242 |  | 是 | 0.0 | 226.297 |  | 227.821 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 275.987 |  | 278.214 | 是 | 0.0 | 120523.797 | 9.412 | 121.670 | 3.750 | 100 |  |
| 12-13 | 55.791 |  | 56.825 |  | 是 | 0.0 | 228.706 |  | 232.137 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 283.272 |  | 287.554 | 是 | 0.0 | 117737.760 | 9.496 | 122.083 | 3.750 | 100 |  |
| 13-14 | 55.723 |  | 56.825 |  | 是 | 0.0 | 230.280 |  | 235.159 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 293.034 |  | 299.387 | 是 | 0.0 | 99451.746 | 9.572 | 122.564 | 3.750 | 100 |  |
| 14-15 | 49.038 |  | 50.577 |  | 是 | 0.0 | 227.195 |  | 233.846 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 285.682 |  | 294.112 | 是 | 0.0 | 115982.707 | 9.659 | 122.224 | 3.750 | 100 |  |
| 15-16 | 54.429 |  | 55.008 |  | 是 | 0.0 | 236.239 |  | 239.660 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 286.040 |  | 290.654 | 是 | 0.0 | 116115.955 | 9.492 | 122.136 | 3.750 | 100 |  |
| 16-17 | 53.735 |  | 54.890 |  | 是 | 0.0 | 230.623 |  | 236.676 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 280.609 |  | 288.339 | 是 | 0.0 | 114260.613 | 9.638 | 122.443 | 3.750 | 100 |  |
| 17-18 | 53.752 |  | 55.390 |  | 是 | 0.0 | 225.382 |  | 231.829 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 284.808 |  | 292.996 | 是 | 0.0 | 97456.916 | 9.649 | 122.110 | 3.750 | 100 |  |
| 18-19 | 53.307 |  | 54.675 |  | 是 | 0.0 | 231.898 |  | 237.300 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 289.732 |  | 296.518 | 是 | 0.0 | 114059.841 | 9.591 | 122.026 | 3.750 | 100 |  |
| 19-20 | 50.127 |  | 51.468 |  | 是 | 0.0 | 220.674 |  | 226.728 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 284.277 |  | 292.107 | 是 | 0.0 | 115637.265 | 9.635 | 121.115 | 3.750 | 100 |  |
| 20-21 | 61.738 |  | 64.451 |  | 是 | 0.0 | 207.854 |  | 217.003 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 272.271 |  | 284.364 | 是 | 0.0 | 118995.871 | 9.818 | 121.122 | 3.750 | 100 |  |
| 21-22 | 69.043 |  | 71.705 |  | 是 | 0.0 | 210.606 |  | 220.171 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 273.326 |  | 285.733 | 是 | 0.0 | 101362.409 | 9.832 | 121.998 | 3.750 | 100 |  |
| 22-23 | 60.417 |  | 62.113 |  | 是 | 0.0 | 220.011 |  | 225.883 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 273.791 |  | 281.337 | 是 | 0.0 | 109873.170 | 9.633 | 122.397 | 3.750 | 100 |  |
| 23-24 | 63.187 |  | 64.554 |  | 是 | 0.0 | 231.606 |  | 236.618 |  |  | 是 |  | 0.0 |  | 272.752 |  | 278.755 | 是 | 0.0 | 109597.224 | 9.571 | 123.203 | 3.750 | 100 |  |
| 平均值 | 56.182 |  | 57.910 |  |  |  | 212.901 |  | 219.257 |  |  |  |  |  |  | 278.095 |  | 286.677 |  |  | 112282.032 | 9.670 | 121.841 | 3.750 |  |  |
| 最大值 | 69.043 |  | 71.705 |  |  |  | 236.239 |  | 239.660 |  |  |  |  |  |  | 293.034 |  | 299.387 |  |  | 120523.797 | 10.049 | 123.267 | 3.750 |  |  |
| 最小值 | 49.038 |  | 50.577 |  |  |  | 187.929 |  | 192.355 |  |  |  |  |  |  | 265.074 |  | 276.604 |  |  | 97456.916 | 9.412 | 120.013 | 3.750 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.151 |  |  |  |  |  | 0.573 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.749 |  |  |  |  | 269.477 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |