| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2024年7月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 刘 峰 |  |  |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |  |  |  |  |
| 监测点名称： |  | 1#、2#锅炉烟囱 |  |  |  | 委托检测机构 |  |  | 在线监测 |  |  |  |  |  |  |  | 是否正常开展监测 |  |  |  |  |  | 是 | 监测时间： |  | 2024年7月12日 |  |  |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 |  |  |  |  | 经 度 |  |  | 103°16′57″ |  |  |  |  | 纬 度 |  |  |  | 35°58′44″ |  |  |  |  | 联系方式 | 8858326 |  | 生产周期 |  | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值：mg/m³ |  |  |  |  |  |  | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 | 达标情况 |  | 超标倍数 |  | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 |  |  | 联系人员 |  |  |  | 田燕琳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤80mg/m³ |  |  | ≤400mg/m³ |  | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ |  | mg/m³ |  | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 |  | 折算浓度 |  | 达标情况 |  | 超标倍数 | 浓度 |  | 折算浓度 |  |  | 达标情况 |  | 超标 倍数 |  |  | 浓度 |  | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  | 毫克/ 立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  | 毫克/立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 11.17 |  | 54.33 |  | 是 |  | 0.0 | 12.95 |  | 18.17 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 89.93 |  | 165.99 | 是 | 0.0 | 70487.776 | 15.66 | 78.91 | 3.750 | 50 |  |
| 1-2 | 17.59 |  | 22.04 |  | 是 |  | 0.0 | 120.17 |  | 151.81 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 198.43 |  | 250.94 | 是 | 0.0 | 79405.714 | 11.76 | 112.8 | 3.750 | 50 |  |
| 2-3 | 27.87 |  | 34.74 |  | 是 |  | 0.0 | 101.35 |  | 126.2 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 173.96 |  | 216.66 | 是 | 0.0 | 82003.348 | 11.63 | 125.66 | 3.750 | 50 |  |
| 3-4 | 27.46 |  | 33.88 |  | 是 |  | 0.0 | 96.68 |  | 119.28 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 162.71 |  | 200.74 | 是 | 0.0 | 82539.829 | 11.54 | 130.26 | 3.750 | 50 |  |
| 4-5 | 26.99 |  | 33.32 |  | 是 |  | 0.0 | 93.1 |  | 114.96 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 152.35 |  | 188.12 | 是 | 0.0 | 83746.479 | 11.55 | 132.35 | 3.750 | 50 |  |
| 5-6 | 27.72 |  | 38.32 |  | 是 |  | 0.0 | 93.82 |  | 129.46 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 135.08 |  | 185.67 | 是 | 0.0 | 88328.461 | 12.51 | 130.23 | 3.750 | 50 |  |
| 6-7 | 26.71 |  | 41.23 |  | 是 |  | 0.0 | 91.18 |  | 140.61 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 118.46 |  | 182.77 | 是 | 0.0 | 92792.714 | 13.44 | 127.33 | 3.750 | 50 |  |
| 7-8 | 27.55 |  | 44.71 |  | 是 |  | 0.0 | 76.36 |  | 123.92 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 108.42 |  | 175.95 | 是 | 0.0 | 94982.041 | 13.81 | 125.79 | 3.750 | 50 |  |
| 8-9 | 26.95 |  | 44.27 |  | 是 |  | 0.0 | 70.22 |  | 115.28 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 104.38 |  | 171.45 | 是 | 0.0 | 95424.466 | 13.9 | 123.91 | 3.750 | 50 |  |
| 9-10 | 28.41 |  | 46.08 |  | 是 |  | 0.0 | 74.99 |  | 121.61 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 103.23 |  | 167.41 | 是 | 0.0 | 94988.372 | 13.81 | 123.22 | 3.750 | 50 |  |
| 10-11 | 29.86 |  | 48.43 |  | 是 |  | 0.0 | 94.34 |  | 153.04 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 111.42 |  | 180.75 | 是 | 0.0 | 95133.985 | 13.81 | 122.29 | 3.750 | 50 |  |
| 11-12 | 30.83 |  | 52.65 |  | 是 |  | 0.0 | 91.88 |  | 156.82 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 111.78 |  | 190.83 | 是 | 0.0 | 93159.83 | 14.17 | 119.97 | 3.750 | 50 |  |
| 12-13 | 30.66 |  | 55.71 |  | 是 |  | 0.0 | 86.85 |  | 156.45 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 104.48 |  | 188.97 | 是 | 0.0 | 92584.282 | 14.55 | 118.26 | 3.750 | 50 |  |
| 13-14 | 29.6 |  | 51.18 |  | 是 |  | 0.0 | 92.84 |  | 160.53 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 110.04 |  | 190.27 | 是 | 0.0 | 92781.006 | 14.25 | 117.92 | 3.750 | 50 |  |
| 14-15 | 30.71 |  | 53.09 |  | 是 |  | 0.0 | 94.84 |  | 163.94 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 109.22 |  | 188.8 | 是 | 0.0 | 92196.832 | 14.25 | 117.1 | 3.750 | 50 |  |
| 15-16 | 30.56 |  | 61.47 |  | 是 |  | 0.0 | 90.5 |  | 181.69 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 108.66 |  | 219.1 | 是 | 0.0 | 92142.166 | 14.99 | 116.49 | 3.750 | 50 |  |
| 16-17 | 30.24 |  | 72.2 |  | 是 |  | 0.0 | 89.55 |  | 213.81 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 116.02 |  | 276.62 | 是 | 0.0 | 91566.196 | 16.1 | 118.46 | 3.750 | 50 |  |
| 17-18 | 28.72 |  | 66.48 |  | 是 |  | 0.0 | 78.27 |  | 181.16 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 113.25 |  | 262.16 | 是 | 0.0 | 90756.022 | 15.96 | 119.64 | 3.750 | 50 |  |
| 18-19 | 24.8 |  | 57.31 |  | 是 |  | 0.0 | 72.08 |  | 166.54 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 110.99 |  | 256.44 | 是 | 0.0 | 89846.476 | 15.95 | 119.45 | 3.750 | 50 |  |
| 19-20 | 23.54 |  | 50.52 |  | 是 |  | 0.0 | 72.51 |  | 155.56 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 115.26 |  | 247.4 | 是 | 0.0 | 90590.869 | 15.56 | 118.55 | 3.750 | 50 |  |
| 20-21 | 23.47 |  | 51.74 |  | 是 |  | 0.0 | 74.88 |  | 165.07 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 111.32 |  | 245.42 | 是 | 0.0 | 88980.444 | 15.71 | 118.04 | 3.750 | 50 |  |
| 21-22 | 22.53 |  | 48.24 |  | 是 |  | 0.0 | 75.21 |  | 160.45 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 116.85 |  | 249.76 | 是 | 0.0 | 90851.654 | 15.54 | 118.22 | 3.750 | 50 |  |
| 22-23 | 22.43 |  | 49.93 |  | 是 |  | 0.0 | 74.66 |  | 166.11 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 114.8 |  | 255.47 | 是 | 0.0 | 90111.598 | 15.76 | 117.4 | 3.750 | 50 |  |
| 23-24 | 22.32 |  | 49.29 |  | 是 |  | 0.0 | 77.77 |  | 171.75 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 113.74 |  | 251.23 | 是 | 0.0 | 89246.807 | 15.72 | 117.77 | 3.750 | 50 |  |
| 平均值 | 26.09 |  | 47.59 |  |  |  |  | 83.42 |  | 144.92 |  |  |  |  |  |  |  | 121.81 |  | 210.73 |  |  | 89360.307 | 14.17 | 119.58 | 3.750 |  |  |
| 最大值 | 30.83 |  | 72.2 |  |  |  |  | 120.17 |  | 213.81 |  |  |  |  |  |  |  | 198.43 |  | 276.62 |  |  | 95424.466 | 16.1 | 132.35 | 3.750 |  |  |
| 最小值 | 11.17 |  | 22.04 |  |  |  |  | 12.95 |  | 18.17 |  |  |  |  |  |  |  | 89.93 |  | 165.99 |  |  | 70487.776 | 11.54 | 78.91 | 3.750 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.057 |  |  |  |  |  |  | 0.179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.259 |  |  |  |  | 214.465 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |