| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2024年7月13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 刘 峰 |  |  |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |  |  |  |  |
| 监测点名称： |  | 1#、2#锅炉烟囱 |  |  |  | 委托检测机构 |  |  | 在线监测 |  |  |  |  |  |  |  | 是否正常开展监测 |  |  |  |  |  | 是 | 监测时间： |  | 2024年7月13日 |  |  |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 |  |  |  |  | 经 度 |  |  | 103°16′57″ |  |  |  |  | 纬 度 |  |  |  | 35°58′44″ |  |  |  |  | 联系方式 | 8858326 |  | 生产周期 |  | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值：mg/m³ |  |  |  |  |  |  | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 | 达标情况 |  | 超标倍数 |  | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 |  |  | 联系人员 |  |  |  | 田燕琳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤80mg/m³ |  |  | ≤400mg/m³ |  | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ |  | mg/m³ |  | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 |  | 折算浓度 |  | 达标情况 |  | 超标倍数 | 浓度 |  | 折算浓度 |  |  | 达标情况 |  | 超标 倍数 |  |  | 浓度 |  | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  | 毫克/ 立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  | 毫克/立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 22.09 |  | 47.31 |  | 是 |  | 0.0 | 89.23 |  | 190.83 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 116.37 |  | 249.12 | 是 | 0.0 | 89894.491 | 15.55 | 117.81 | 3.750 | 50 |  |
| 1-2 | 22.26 |  | 47.01 |  | 是 |  | 0.0 | 87.56 |  | 184.92 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 118.64 |  | 250.57 | 是 | 0.0 | 90767.46 | 15.48 | 117.53 | 3.750 | 50 |  |
| 2-3 | 22.85 |  | 50.22 |  | 是 |  | 0.0 | 77.59 |  | 170.51 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 112.14 |  | 246.46 | 是 | 0.0 | 90130.661 | 15.69 | 116.56 | 3.750 | 50 |  |
| 3-4 | 22.51 |  | 49.44 |  | 是 |  | 0.0 | 75.6 |  | 166.02 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 111 |  | 243.77 | 是 | 0.0 | 90474.841 | 15.69 | 116.7 | 3.750 | 50 |  |
| 4-5 | 22.38 |  | 49.2 |  | 是 |  | 0.0 | 75.23 |  | 165.4 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 110.09 |  | 242.03 | 是 | 0.0 | 90543.859 | 15.7 | 116.21 | 3.750 | 50 |  |
| 5-6 | 22.4 |  | 49.06 |  | 是 |  | 0.0 | 81.67 |  | 178.92 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 111.79 |  | 244.91 | 是 | 0.0 | 90573.746 | 15.68 | 115.79 | 3.750 | 50 |  |
| 6-7 | 22.4 |  | 49.11 |  | 是 |  | 0.0 | 79.05 |  | 173.4 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 108.8 |  | 238.62 | 是 | 0.0 | 90401.708 | 15.68 | 115.05 | 3.750 | 50 |  |
| 7-8 | 22 |  | 48.2 |  | 是 |  | 0.0 | 79.25 |  | 173.65 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 110.28 |  | 241.64 | 是 | 0.0 | 90025.385 | 15.68 | 115.59 | 3.750 | 50 |  |
| 8-9 | 23.24 |  | 50.68 |  | 是 |  | 0.0 | 80.36 |  | 175.27 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 108.52 |  | 236.68 | 是 | 0.0 | 90382.975 | 15.65 | 115.45 | 3.750 | 50 |  |
| 9-10 | 24.32 |  | 51.2 |  | 是 |  | 0.0 | 95.33 |  | 200.71 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 112.14 |  | 236.12 | 是 | 0.0 | 90745.256 | 15.46 | 115.68 | 3.750 | 50 |  |
| 10-11 | 25.44 |  | 54.13 |  | 是 |  | 0.0 | 92.08 |  | 195.89 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 111.34 |  | 236.89 | 是 | 0.0 | 91582.742 | 15.52 | 115.79 | 3.750 | 50 |  |
| 11-12 | 26.75 |  | 57.22 |  | 是 |  | 0.0 | 94.06 |  | 200.93 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 112.32 |  | 240.04 | 是 | 0.0 | 91086.752 | 15.54 | 116.19 | 3.750 | 50 |  |
| 12-13 | 28.24 |  | 62.08 |  | 是 |  | 0.0 | 89.45 |  | 196.63 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 105.97 |  | 232.94 | 是 | 0.0 | 90956.221 | 15.69 | 116.07 | 3.750 | 50 |  |
| 13-14 | 30.01 |  | 64.45 |  | 是 |  | 0.0 | 95.66 |  | 205.36 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 109.28 |  | 234.72 | 是 | 0.0 | 89741.188 | 15.57 | 116.18 | 3.750 | 50 |  |
| 14-15 | 30.23 |  | 66.24 |  | 是 |  | 0.0 | 98.06 |  | 214.88 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 109.61 |  | 240.2 | 是 | 0.0 | 90773.266 | 15.68 | 116.02 | 3.750 | 50 |  |
| 15-16 | 28.72 |  | 61.25 |  | 是 |  | 0.0 | 99.42 |  | 212 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 107.48 |  | 229.19 | 是 | 0.0 | 91459.095 | 15.53 | 116.12 | 3.750 | 50 |  |
| 16-17 | 27.74 |  | 59.19 |  | 是 |  | 0.0 | 95.46 |  | 203.67 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 109.8 |  | 234.22 | 是 | 0.0 | 90206.028 | 15.53 | 115.96 | 3.750 | 50 |  |
| 17-18 | 26.93 |  | 58.88 |  | 是 |  | 0.0 | 94.32 |  | 205.78 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 109.81 |  | 239.9 | 是 | 0.0 | 89347.009 | 15.66 | 115.44 | 3.750 | 50 |  |
| 18-19 | 25.92 |  | 54.82 |  | 是 |  | 0.0 | 94.86 |  | 200.62 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 114.96 |  | 243.12 | 是 | 0.0 | 87070.014 | 15.48 | 115.75 | 3.750 | 50 |  |
| 19-20 | 25.71 |  | 54.22 |  | 是 |  | 0.0 | 94.43 |  | 199.15 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 113.97 |  | 240.35 | 是 | 0.0 | 86774.191 | 15.47 | 115.81 | 3.750 | 50 |  |
| 20-21 | 24.78 |  | 54.01 |  | 是 |  | 0.0 | 88.37 |  | 192.58 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 112.43 |  | 245.03 | 是 | 0.0 | 87616.852 | 15.65 | 115.24 | 3.750 | 50 |  |
| 21-22 | 25.07 |  | 53.66 |  | 是 |  | 0.0 | 86.84 |  | 185.81 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 112.34 |  | 240.43 | 是 | 0.0 | 87115.46 | 15.55 | 115.13 | 3.750 | 50 |  |
| 22-23 | 25.33 |  | 54.63 |  | 是 |  | 0.0 | 87.92 |  | 189.67 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 112.22 |  | 242.1 | 是 | 0.0 | 87259.117 | 15.6 | 114.77 | 3.750 | 50 |  |
| 23-24 | 24.87 |  | 53.95 |  | 是 |  | 0.0 | 87.53 |  | 189.83 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 110.43 |  | 239.49 | 是 | 0.0 | 87775.112 | 15.62 | 115.04 | 3.750 | 50 |  |
| 平均值 | 25.09 |  | 54.17 |  |  |  |  | 88.31 |  | 190.52 |  |  |  |  |  |  |  | 111.32 |  | 240.36 |  |  | 89695.976 | 15.6 | 115.91 | 3.750 |  |  |
| 最大值 | 30.23 |  | 66.24 |  |  |  |  | 99.42 |  | 214.88 |  |  |  |  |  |  |  | 118.64 |  | 250.57 |  |  | 91582.742 | 15.7 | 117.81 | 3.750 |  |  |
| 最小值 | 22 |  | 47.01 |  |  |  |  | 75.23 |  | 165.4 |  |  |  |  |  |  |  | 105.97 |  | 229.19 |  |  | 86774.191 | 15.46 | 114.77 | 3.750 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.054 |  |  |  |  |  |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 215.27 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |