| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2024年7月8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 刘 峰 |  |  |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |  |  |  |  |
| 监测点名称： |  | 1#、2#锅炉烟囱 |  |  |  | 委托检测机构 |  |  | 在线监测 |  |  |  |  |  |  |  | 是否正常开展监测 |  |  |  |  |  | 是 | 监测时间： |  | 2024年7月8日 |  |  |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 |  |  |  |  | 经 度 |  |  | 103°16′57″ |  |  |  |  | 纬 度 |  |  |  | 35°58′44″ |  |  |  |  | 联系方式 | 8858326 |  | 生产周期 |  | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值：mg/m³ |  |  |  |  |  |  | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 | 达标情况 |  | 超标倍数 |  | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 |  |  | 联系人员 |  |  |  | 田燕琳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤80mg/m³ |  |  | ≤400mg/m³ |  | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ |  | mg/m³ |  | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 |  | 折算浓度 |  | 达标情况 |  | 超标倍数 | 浓度 |  | 折算浓度 |  |  | 达标情况 |  | 超标 倍数 |  |  | 浓度 |  | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  | 毫克/ 立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  | 毫克/立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 30.36 |  | 37.91 |  | 是 |  | 0.0 | 143.52 |  | 179.22 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 140.97 |  | 176.04 | 是 | 0.0 | 69688.808 | 11.66 | 122.35 | 3.750 | 50 |  |
| 1-2 | 29.85 |  | 37.46 |  | 是 |  | 0.0 | 151.19 |  | 189.61 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 140.45 |  | 176.13 | 是 | 0.0 | 70094.899 | 11.7 | 121.05 | 3.750 | 50 |  |
| 2-3 | 30.28 |  | 37.86 |  | 是 |  | 0.0 | 150.43 |  | 188.1 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 135.83 |  | 169.86 | 是 | 0.0 | 69274.411 | 11.67 | 121.11 | 3.750 | 50 |  |
| 3-4 | 29.24 |  | 37.25 |  | 是 |  | 0.0 | 136.41 |  | 173.81 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 136.27 |  | 173.65 | 是 | 0.0 | 69756.721 | 11.84 | 120.44 | 3.750 | 50 |  |
| 4-5 | 29.32 |  | 37.27 |  | 是 |  | 0.0 | 145.47 |  | 184.92 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 134.89 |  | 171.48 | 是 | 0.0 | 69827.417 | 11.82 | 120.39 | 3.750 | 50 |  |
| 5-6 | 28.81 |  | 37.32 |  | 是 |  | 0.0 | 129.36 |  | 167.5 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 130.24 |  | 168.7 | 是 | 0.0 | 70663.16 | 11.99 | 119.37 | 3.750 | 50 |  |
| 6-7 | 29.46 |  | 38.07 |  | 是 |  | 0.0 | 129.34 |  | 167.15 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 134.11 |  | 173.31 | 是 | 0.0 | 71258.77 | 11.97 | 120.12 | 3.750 | 50 |  |
| 7-8 | 29.04 |  | 36.89 |  | 是 |  | 0.0 | 151.16 |  | 191.87 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 136.92 |  | 173.9 | 是 | 0.0 | 71570.36 | 11.81 | 120.86 | 3.750 | 50 |  |
| 8-9 | 29.72 |  | 37.03 |  | 是 |  | 0.0 | 175.13 |  | 217.63 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 133.87 |  | 166.82 | 是 | 0.0 | 71857.946 | 11.63 | 120.95 | 3.750 | 50 |  |
| 9-10 | 29.39 |  | 36.32 |  | 是 |  | 0.0 | 174.96 |  | 215.86 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 134.44 |  | 166.09 | 是 | 0.0 | 71439.88 | 11.55 | 120.24 | 3.750 | 50 |  |
| 10-11 | 30.91 |  | 38.96 |  | 是 |  | 0.0 | 167.18 |  | 210.69 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 135.95 |  | 171.34 | 是 | 0.0 | 71264.853 | 11.74 | 121.32 | 3.750 | 50 |  |
| 11-12 | 32.16 |  | 40.38 |  | 是 |  | 0.0 | 170.4 |  | 213.84 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 129.62 |  | 162.73 | 是 | 0.0 | 71788.907 | 11.71 | 122.04 | 3.750 | 50 |  |
| 12-13 | 32.98 |  | 40.57 |  | 是 |  | 0.0 | 188.37 |  | 231.74 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 132.37 |  | 162.82 | 是 | 0.0 | 71962.848 | 11.52 | 122.1 | 3.750 | 50 |  |
| 13-14 | 35.77 |  | 43.46 |  | 是 |  | 0.0 | 196.03 |  | 238.2 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 132.98 |  | 161.54 | 是 | 0.0 | 59828.058 | 11.4 | 122.26 | 3.750 | 50 |  |
| 14-15 | 38.67 |  | 48.07 |  | 是 |  | 0.0 | 177.79 |  | 220.62 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 133.6 |  | 166.12 | 是 | 0.0 | 56543.075 | 11.61 | 123.1 | 3.750 | 50 |  |
| 15-16 | 35.83 |  | 44.94 |  | 是 |  | 0.0 | 170.36 |  | 213.73 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 137.93 |  | 173.04 | 是 | 0.0 | 56739.982 | 11.7 | 123.01 | 3.750 | 50 |  |
| 16-17 | 37.15 |  | 47.39 |  | 是 |  | 0.0 | 154.74 |  | 197.36 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 135.69 |  | 173.07 | 是 | 0.0 | 55662.817 | 11.85 | 123.01 | 3.750 | 50 |  |
| 17-18 | 35.88 |  | 45.56 |  | 是 |  | 0.0 | 160.38 |  | 203.63 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 136.38 |  | 173.24 | 是 | 0.0 | 66788.36 | 11.81 | 122.65 | 3.750 | 50 |  |
| 18-19 | 37.87 |  | 47.48 |  | 是 |  | 0.0 | 167.17 |  | 209.62 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 130.66 |  | 163.85 | 是 | 0.0 | 70924.303 | 11.7 | 123.18 | 3.750 | 50 |  |
| 19-20 | 34.56 |  | 43.83 |  | 是 |  | 0.0 | 138.87 |  | 176.08 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 131.67 |  | 167.06 | 是 | 0.0 | 70742.5 | 11.8 | 122.87 | 3.750 | 50 |  |
| 20-21 | 33.1 |  | 42.84 |  | 是 |  | 0.0 | 120.4 |  | 155.89 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 134.82 |  | 174.55 | 是 | 0.0 | 71251.932 | 11.99 | 122.58 | 3.750 | 50 |  |
| 21-22 | 31.14 |  | 39.97 |  | 是 |  | 0.0 | 125.41 |  | 160.91 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 137.25 |  | 176.13 | 是 | 0.0 | 71118.653 | 11.91 | 122.09 | 3.750 | 50 |  |
| 22-23 | 31.26 |  | 40.06 |  | 是 |  | 0.0 | 128.51 |  | 164.73 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 138 |  | 176.88 | 是 | 0.0 | 71029.337 | 11.9 | 122.27 | 3.750 | 50 |  |
| 23-24 | 31.22 |  | 40.18 |  | 是 |  | 0.0 | 125.77 |  | 161.86 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 135.58 |  | 174.45 | 是 | 0.0 | 70804.23 | 11.93 | 121.96 | 3.750 | 50 |  |
| 平均值 | 32.25 |  | 40.71 |  |  |  |  | 153.26 |  | 193.11 |  |  |  |  |  |  |  | 135.02 |  | 170.53 |  |  | 68411.759 | 11.76 | 121.72 | 3.750 |  |  |
| 最大值 | 38.67 |  | 48.07 |  |  |  |  | 196.03 |  | 238.2 |  |  |  |  |  |  |  | 140.97 |  | 176.88 |  |  | 71962.848 | 11.99 | 123.18 | 3.750 |  |  |
| 最小值 | 28.81 |  | 36.32 |  |  |  |  | 120.4 |  | 155.89 |  |  |  |  |  |  |  | 129.62 |  | 161.54 |  |  | 55662.817 | 11.4 | 119.37 | 3.750 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.053 |  |  |  |  |  |  | 0.251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.222 |  |  |  |  | 164.188 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |