| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2024年7月9日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 刘 峰 |  |  |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |  |  |  |  |
| 监测点名称： |  | 1#、2#锅炉烟囱 |  |  |  | 委托检测机构 |  |  | 在线监测 |  |  |  |  |  |  |  | 是否正常开展监测 |  |  |  |  |  | 是 | 监测时间： |  | 2024年7月9日 |  |  |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 |  |  |  |  | 经 度 |  |  | 103°16′57″ |  |  |  |  | 纬 度 |  |  |  | 35°58′44″ |  |  |  |  | 联系方式 | 8858326 |  | 生产周期 |  | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值：mg/m³ |  |  |  |  |  |  | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 | 达标情况 |  | 超标倍数 |  | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 |  |  | 联系人员 |  |  |  | 田燕琳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤80mg/m³ |  |  | ≤400mg/m³ |  | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ |  | mg/m³ |  | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 |  | 折算浓度 |  | 达标情况 |  | 超标倍数 | 浓度 |  | 折算浓度 |  |  | 达标情况 |  | 超标 倍数 |  |  | 浓度 |  | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  | 毫克/ 立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  | 毫克/立方米 |  | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 30.98 |  | 39.54 |  | 是 |  | 0.0 | 133.81 |  | 170.71 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 138.68 |  | 176.97 | 是 | 0.0 | 70695.448 | 11.85 | 122.07 | 3.750 | 50 |  |
| 1-2 | 29.6 |  | 38.23 |  | 是 |  | 0.0 | 127.04 |  | 164.09 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 141.32 |  | 182.53 | 是 | 0.0 | 70941.134 | 11.97 | 121.16 | 3.750 | 50 |  |
| 2-3 | 29.89 |  | 38.6 |  | 是 |  | 0.0 | 129.95 |  | 167.79 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 137.49 |  | 177.58 | 是 | 0.0 | 70886.24 | 11.97 | 122.05 | 3.750 | 50 |  |
| 3-4 | 29.38 |  | 37.12 |  | 是 |  | 0.0 | 151.44 |  | 191.34 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 137.58 |  | 173.76 | 是 | 0.0 | 70659.985 | 11.76 | 121.69 | 3.750 | 50 |  |
| 4-5 | 28.73 |  | 36.5 |  | 是 |  | 0.0 | 146.5 |  | 186.13 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 140.49 |  | 178.49 | 是 | 0.0 | 71435.954 | 11.81 | 121.43 | 3.750 | 50 |  |
| 5-6 | 28.08 |  | 35.52 |  | 是 |  | 0.0 | 154.89 |  | 195.88 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 140.09 |  | 177.22 | 是 | 0.0 | 70971.369 | 11.78 | 120.8 | 3.750 | 50 |  |
| 6-7 | 28.66 |  | 36.72 |  | 是 |  | 0.0 | 153.94 |  | 197.15 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 136.23 |  | 174.62 | 是 | 0.0 | 70415.499 | 11.9 | 121.84 | 3.750 | 50 |  |
| 7-8 | 28.68 |  | 36.3 |  | 是 |  | 0.0 | 158.44 |  | 200.52 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 137.12 |  | 173.54 | 是 | 0.0 | 70187.624 | 11.78 | 121.72 | 3.750 | 50 |  |
| 8-9 | 31.01 |  | 39.26 |  | 是 |  | 0.0 | 164.32 |  | 208.09 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 132.94 |  | 168.35 | 是 | 0.0 | 70351.217 | 11.79 | 122.1 | 3.750 | 50 |  |
| 9-10 | 31.06 |  | 39.19 |  | 是 |  | 0.0 | 162.15 |  | 204.57 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 131.92 |  | 166.47 | 是 | 0.0 | 70372.27 | 11.75 | 121.89 | 3.750 | 50 |  |
| 10-11 | 33.87 |  | 42.64 |  | 是 |  | 0.0 | 157.02 |  | 197.68 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 135.48 |  | 170.62 | 是 | 0.0 | 70057.449 | 11.73 | 122.96 | 3.750 | 50 |  |
| 11-12 | 34.55 |  | 42.77 |  | 是 |  | 0.0 | 173.78 |  | 215.14 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 133.16 |  | 164.92 | 是 | 0.0 | 64754.122 | 11.58 | 122.93 | 3.750 | 50 |  |
| 12-13 | 36.55 |  | 44.95 |  | 是 |  | 0.0 | 174.38 |  | 214.34 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 137.56 |  | 169.15 | 是 | 0.0 | 55396.634 | 11.51 | 123.25 | 3.750 | 50 |  |
| 13-14 | 37.9 |  | 47.94 |  | 是 |  | 0.0 | 167.95 |  | 212.39 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 141.47 |  | 178.93 | 是 | 0.0 | 66118.27 | 11.77 | 123.09 | 3.750 | 50 |  |
| 14-15 | 43.84 |  | 55.56 |  | 是 |  | 0.0 | 166.64 |  | 211.05 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 140.9 |  | 178.43 | 是 | 0.0 | 72465.323 | 11.79 | 123.84 | 3.750 | 50 |  |
| 15-16 | 40.99 |  | 48.97 |  | 是 |  | 0.0 | 158.53 |  | 190.34 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 141.31 |  | 170.37 | 是 | 0.0 | 72492.878 | 11.2 | 124.32 | 3.750 | 50 |  |
| 16-17 | 45.88 |  | 48.09 |  | 是 |  | 0.0 | 156 |  | 163.49 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 139.68 |  | 146.41 | 是 | 0.0 | 71163.822 | 9.87 | 124.29 | 3.750 | 50 |  |
| 17-18 | 48.89 |  | 52.44 |  | 是 |  | 0.0 | 126.6 |  | 135.55 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 149.62 |  | 160.47 | 是 | 0.0 | 60290.023 | 10.12 | 123.21 | 3.750 | 50 |  |
| 18-19 | 51.89 |  | 55.69 |  | 是 |  | 0.0 | 124.16 |  | 133.24 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 148.25 |  | 159.11 | 是 | 0.0 | 53662.929 | 10.13 | 123.72 | 3.750 | 50 |  |
| 19-20 | 49.83 |  | 53.67 |  | 是 |  | 0.0 | 122 |  | 131.39 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 149.85 |  | 161.39 | 是 | 0.0 | 53137.35 | 10.17 | 123.86 | 3.750 | 50 |  |
| 20-21 | 47.38 |  | 51.27 |  | 是 |  | 0.0 | 110.8 |  | 119.87 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 148.8 |  | 161 | 是 | 0.0 | 53145.789 | 10.21 | 123.79 | 3.750 | 50 |  |
| 21-22 | 44.33 |  | 48.4 |  | 是 |  | 0.0 | 93 |  | 101.5 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 141.96 |  | 155.01 | 是 | 0.0 | 63380.164 | 10.32 | 123.06 | 3.750 | 50 |  |
| 22-23 | 43.2 |  | 47.39 |  | 是 |  | 0.0 | 85.75 |  | 94.04 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 143.52 |  | 157.42 | 是 | 0.0 | 69198.455 | 10.37 | 123.46 | 3.750 | 50 |  |
| 23-24 | 39.09 |  | 42.32 |  | 是 |  | 0.0 | 94.99 |  | 102.8 |  |  | 是 |  | 0.0 |  |  | 148.23 |  | 160.47 | 是 | 0.0 | 69224.755 | 10.22 | 123.09 | 3.750 | 50 |  |
| 平均值 | 37.26 |  | 44.13 |  |  |  |  | 141.42 |  | 171.21 |  |  |  |  |  |  |  | 140.57 |  | 168.47 |  |  | 66725.196 | 11.22 | 122.73 | 3.750 |  |  |
| 最大值 | 51.89 |  | 55.69 |  |  |  |  | 174.38 |  | 215.14 |  |  |  |  |  |  |  | 149.85 |  | 182.53 |  |  | 72492.878 | 11.97 | 124.32 | 3.750 |  |  |
| 最小值 | 28.08 |  | 35.52 |  |  |  |  | 85.75 |  | 94.04 |  |  |  |  |  |  |  | 131.92 |  | 146.41 |  |  | 53137.35 | 9.87 | 120.8 | 3.750 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.059 |  |  |  |  |  |  | 0.228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.225 |  |  |  |  | 160.14 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |